自然资源部海洋减灾中心

网络安全和IT运维服务项目

竞争性磋商文件

2021年4月

目  录

第一部分  磋商邀请	2

第二部分 供应商须知	4

第三部分  采购内容及要求	15

第四部分 合同格式及主要条款	20

第五部分  响应文件格式	20

# 第一部分  磋商邀请

自然资源部海洋减灾中心网络安全和IT运维服务项目配套资金已经落实，已具备委托条件。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规的规定，以竞争性磋商的采购方式对该项目进行采购。现诚邀具备相应资质的服务商前来参加。项目基本信息如下：

- 项目编号：2021001AC

二、项目名称：网络安全和IT运维服务

三、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 1. 自然资源部海洋减灾中心院区内运行在互联网、业务专网、内网的所有设备（终端除外）及信息系统提供网络安全运维服务和IT运维技术服务。 | 一项 | 1. 具体采购需求详见磋商文件第三部分； 2. 预算价格：人民币贰拾伍万元整（150,000）元； 3. 最高报价：人民币贰拾伍万元整（150,000）元，竞争性磋商报价不得超过该价格，否则竞争性磋商将被拒绝。 4.服务期限：2021年4月至2022年4月 |

供应商必须就整个项目进行响应，不完整的响应将被拒绝。

四、供应商资质要求：

依照《中华人民共和国政府采购法》相关要求，供应商参加本次采购活动应当具备下列条件：

1.   承担民事责任的能力；

2.    具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.    有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.    参加本次竞争性磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.    磋商供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

7.   本项目不接受联合体。

五、应答文件递交时间及磋商会议时间、地点：

- 应答文件接收时间：2021年4月13日9:00至9:30（北京时间）。逾期或未按磋商文件规定进行封装的应答文件将不被接受。

- 磋商会议时间：2021年4月13日9:30整（北京时间）。

3.     磋商会议地点：北京市海淀区北安河七王坟北路6号自然资源部海洋减灾中心

- 采购人信息

采购人：自然资源部海洋减灾中心

地址：北京市海淀区北安河七王坟北路6号

联系人：张建东

联系方式：010-62492531

传    真：010-62492531

# 第二部分 供应商须知

参加本项目竞争性磋商的供应商须认真阅读下列须知，并予以认真遵守。供应商不按磋商文件要求提供应答文件和相关资料的，可能导致磋商被拒绝。

## 供应商

- 合格供应商资格

依照《中华人民共和国政府采购法》相关要求，供应商参加本次采购活动应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本次竞争性磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6磋商供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

1.7本项目不接受联合体。

- 唱价原则

各供应商的首次报价不作为最终决定性评审因素，仅供磋商小组参考。

## 竞争性磋商文件

- 磋商文件的澄清

  - 供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行沟通时，应于磋商日期1日之前以传真形式书面通知采购人。如果采购人认为需要答复的，在答复相关供应商的同时，分发给取得同一磋商文件的所有供应商。

  - 供应商已经参与磋商会议，并于磋商会议后对磋商文件提出质疑的，其质疑为无效质疑。

## 应答文件

- 应答文件的语言和计量单位

  - 供应商提交的应答文件及供应商与采购人之间所有来往函电文件均应采用中文简体。

  - 供应商所提供的文件和资料，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 应答文件的组成及相关要求

  - 商务响应文件包括但不限于如下内容：

*（1）报价函（格式后附）；

*（2）磋商报价一览表（格式后附）；

*（3）商务条款偏离表（格式后附）；

*（4）资格证明文件包括：

a.法定代表人资格证明书（格式后附）；

b.法定代表人授权委托书（格式后附）；

c.供应商基本情况表（格式后附）；

d.营业执照/事业单位法人证书/统一社会信用代码证（复印件，加盖公章）；

g.最近6个月任意连续2个月依法缴纳社保的缴费凭证（复印件，盖公章）；

h.最近6个月任意连续2个月依法缴纳税收的缴费凭证（复印件，盖公章）；

i.经会计师事务所审计的2019或2020年度财务审计报告（复印件，盖公章）或本项目竞争性磋商前近三个月内关于供应商的银行资信证明（原件，或复印件并加盖公章）；

j.2021年3月1日至2021年3月31日期间在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于磋商供应商自己的信用查询记录（加盖公章）；

k.供应商在三年内的政府采购活动中无违规违纪行为的声明；

（5）《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，符合且要求按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的磋商供应商需提交）；

（6）对商务条款的其他相应材料（复印件，加盖公章）

注：以上带“*”号标记的文件，除特殊说明外均为必须提供的材料，没有提供或没有按要求提供相关证明文件的，将视为未实质性响应磋商文件要求。

  - 技术响应文件包括但不限于如下内容：

（1）供应商情况（如：公司简介等。内容自拟，加盖公章）。

*（2）技术偏离表（格式后附）

*（3）磋商方案，包括但不限于如下内容，内容、格式自拟，加盖公章：

a.《实施方案》，即对服务需求的响应；

b.《团队人员安排》，即参与本项目的主要人员名单、工作及经验简历表；

c.预算方案。

（4）供应商认为需要提供的其它说明和资料（加盖公章）。

注：以上带“*”号标记的文件，除特殊说明外均为必须提供的材料，没有提供或没有按要求提供相关证明文件的，将视为未实质性响应磋商文件要求。

- 应答文件填写说明

  - 供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。应答文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果应答文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致谈判被拒绝。

  - 应答文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。应答文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完全响应，其磋商有可能被拒绝。

  - 供应商须保证谈判全部文件资料真实可靠，并接受评审委员会对任何文件资料进一步审查的要求。

- 应答文件报价说明

  - 所有磋商报价均以人民币“元”为计算单位。

  - 磋商报价应充分考虑各项人工、耗材、所需设备、场地以及所需缴纳的所有税、费等全部成本，采购人将不再支付任何其他费用，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

  - 按磋商报价一览表及其他事项要求填写报价及有关内容。

  - 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中不可调整，不得以任何理由变更。任何包含价格调整要求的应答，将被视为非实质性响应予以拒绝。

  - 采购人不接受任何选择性报价，应答文件中只能有一个磋商报价，否则作废标处理。

  - 最低磋商报价不作为成交的唯一保证。

- 应答文件的有效期

  - 应答文件自谈判日起90天内有效，有效期短于90天的应答文件将被拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可与供应商协商延长应答文件的有效期。如需延长应答文件有效期，将以书面形式进行。

  - 供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按采购人要求修改应答文件有效期外，不能修改应答文件的其它内容。

- 应答文件的签署及规定

  - 供应商应按照竞争性磋商文件要求，在响应文件适当的位置填写供应商全称并加盖公章，同时签署法定代表人或供应商代表的全名（供应商代表应为亲笔签名，法定代表人亲笔签名、手签章、印章均可）。

  - 应答文件的正本必须用A4纸打印，须用不褪色的蓝、黑墨水签字，字迹清晰，易于辨认，并在封面右上角上注明“正本”字样。副本可以用正本的复印件，但需要加盖骑缝章，封面右上角注明“副本”字样。

  - 应答文件不得随意涂改和增删。如有修改，须由同一签署人在修改处签字并加盖公章。

  - 因应答文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 应答文件的装订要求

  - 应答文件应严格按照磋商文件第五部分规定顺序和格式，统一编目编码，采取左侧胶装成册。由于编排混乱导致应答文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。若供应商未按磋商文件要求装订，采购人有权拒绝其应答文件。

  - 应答文件一式5份，其中正本1份，副本4份，并提供电子文件（光盘）1份。如果正本与副本内容不一致，以正本为准。

## 应答文件的递交

- 应答文件的密封及标记

  - 供应商应将应答文件密封包装，封口处应盖有供应商公章及法定代表人或授权代表的签字或印章。

  - 如应答文件由专人送交，供应商应将应答文件按13.1中的规定进行密封和标记，按规定的时间、地点送达。

  - 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致应答文件被误投或提前启封，其责任由供应商承担。

- 磋商响应文件递交的截止时间

  - 供应商必须在磋商文件规定的截止时间前派人到指定的地点，将应答文件送交至采购人检查签收，在截止时间之后送达的应答文件将被拒收。

  - 采购人如需调整响应文件递交的截止时间，应以传真形式书面通知所有供应商。采购人和供应商的所有权利和义务均以调整后的截止时间为准。

- 应答文件的补充、修改和撤回

  - 如果对应答文件提出修改、补充或撤回要求，应以书面形式在谈判截止时间前送达采购人的，采购人可以接受。供应商提出的书面修改、补充或撤回应答文件要求须经采购人签字确认接受，否则无效。采购人不退还应答文件。

  - 供应商对修改，补充的页面按照磋商文件的要求签署、盖章，作为应答文件的组成部分密封后送达采购人，同时应在封面上标明“磋商后修改（并注明项目编号）”和“磋商时启封”字样。

  - 撤回应答文件必须递交有供应商法定代表人或授权代表签署的要求撤回应答文件的书面请求，撤回应答文件的时间以送达采购人或到达的邮戳日期为准。

  - 磋商后，供应商不得撤回应答文件。

## 磋商过程

- 磋商小组由评审专家组成。其中技术、经济方面的专家数量不少于成员总数的三分之二。

- 采购人按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议，参加会议人员包括采购人代表、供应商代表、监督人和有关工作人员。监督人对磋商会议全过程进行现场监督。

- 磋商会议前由供应商代表和监督人、采购人代表检查应答文件的密封情况，未按磋商文件要求密封的，为无效应答文件；密封合格的，由供应商代表和监督人确认并签字。

- 供应商进行10分钟应答陈述，并应磋商小组要求进行技术答疑。在磋商中，任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质变动的，磋商小组应当以书面形式通知各个供应商。

- 磋商就采购项目的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等进行谈判。供应商应如实提供磋商小组要求提供的资料，并以书面形式作以承诺和澄清，提供针对该项目的最终报价。

- 供应商提供的应答文件及在磋商小组规定时间内提交的补充文件应实质性响应磋商文件的要求，非实质性响应磋商文件要求的应答文件及其补充文件将被拒绝，采购人只对供应商提供的文件本身及磋商过程中书面形式做出的澄清及最终报价进行谈判，而不寻求外部证据。

## 评审

- 评审方法

  - 本项目磋商小组按照磋商文件规定的评定指标和标准进行综合评审。

  - 定标原则：供应商综合打分排名第一。

- 商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 10 | 投标人具有雄厚的与本项目相关的技术储备，有助于项目顺利实施，得10分；具有一定的技术储备，对项目实施起到一定作用，得5分；项目技术储备不足或没有，无法保证项目实施，得1分；未响应，得0分。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 10 | 投标人承担过海洋相关数据中心建设，且建设内容涵盖下列内容之一：①海洋领域的数据中心网络建设、②国家B级机房运维。 如不符合上述要求，本项得0分；如符合上述要求，按投标人提供的合同数量进行评审打分： 每有一个合同得5分，最多得10分。 注：投标人须提供其承担过的海洋相关网络建设、高性能计算、网络安全建设合同（至少包括合同首页，合同项目内容页、合同金额页及合同双方签字盖章页等关键页）（复印件加盖投标人公章）作为业绩证明文件，合同内容须至少包含以上①-③的其中一个领域，并且合同签订日期为2015年1月1日（含）以后，否则不予认可。 |
| 3 | 资质 | 6 | 投标人应具有ISO-20000、信息技术服务管理体系认证证书；ISO -9001质量管理体系认证证书、ISO-27001信息安全管理体系认证证书。 每提供一个证书得2分，最多得6分 提供证书复印件并加盖供应商公章 |
| 4 | 原厂服务承诺 | 4 | 提供深信服、绿盟、锐捷、天融信原厂技术支持服务承诺函，全部提供得4分，否则不得分 |
| 5 | 价格 | 10 | 投标人报价得分的计算采用综合计分法，按如下公式进行计算： 投标人报价得分=（满足招标文件实质性要求的所有投标人评标价中的最低价/投标人评标价）×10 |
| 合计 | 40 |  |

- 技术评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析 | 10 | 根据技术需求书的要求，投标人应对本项目的重点、难点、关键点等进行分析。 1）投标人对项目背景意义理解全面、准确，对需求分析与目标定位论述清晰，得5分；对项目背景意义理解不够全面准确，对需求分析与目标定位论述不够清晰，得3分；对项目背景意义理解有偏差，未对需求分析与目标定位进行必要论述，得1分；未提供相应内容的，得0分。 2）对招标人任务需求，有准确理解且分析完善描述详实具体的，得5分；理解分析不够准确完善，描述不够详实具体，得3分；理解分析有明显偏差，或做详实具体的描述，得1分；未提供相应内容的，得0分。 |
| 2 | 项目运维团队资质要求 | 10 | 项目团队提供1 名驻场服务人员外，还需提供不少于4 人的项目技术服务团队，成员专业安排合理、技术背景好、年龄结构合理，具有本项目所要求的技术水平。符合要求得10分，部分符合要求得5分，否则得0分。 注：供应商需提供以上服务人员的工作或项目简历、资质证书扫描件，及近三个月的社保证明。 |
|  |  | 10 | 项目经理证书。 提供证书复印件并加盖供应商公章得2分，否则得0分。 Oracle 数据库认证证书。 提供证书复印件并加盖供应商公章得2分，否则得0分。 网络工程师认证证书。 提供证书复印件并加盖供应商公章得2分，否则得0分。 Vmware 认证证书。 提供证书复印件并加盖供应商公章得2分，否则得0分。 备份软件认证证书。 提供证书复印件并加盖供应商公章得2分，否则得0分 |
| 3 | 运维技术服务方案 | 10 | 方案设计科学、合理、完整、可行，采用方法规范， 详细描述运维中可能发生的故障和运维规划（包括故障对业务数据的影响、解决方法、数据备份恢复正常所需时间等）。 方案完全符合项目需求：10 分；方案可行但部分符合项目需求：5 分；方案不可行：0 分 |
| 4 | 日常监控及维护范围及内容 | 5 | 投标人提供的日常监控及维护方案情况打分。 1.方案全面、详细、技术成熟、科学性强、可行性、保障性强，得5分 2.方案基本完整、不够详细、有一定的科学性、可行性和保障性，3分； 3.方案不完整、不完善、科学性、可行性、保障性较差，得0分。 |
| 5 | 定期巡检及备份范围及内容 | 5 | 投标人提供的定期巡检及备份方案情况打分。 1.方案全面、详细、技术成熟、科学性强、可行性、保障性强，得5分； 2.方案基本完整、不够详细、有一定的科学性、可行性和保障性，3分； 3.方案不完整、不完善、科学性、可行性、保障性较差，得0分。 |
| 6 | 故障处理范围及内容 | 5 | 投标人提供故障处理范围及内容方案情况打分。 1.方案全面、详细、技术成熟、科学性强、可行性、保障性强，得5分； 2.方案基本完整、不够详细、有一定的科学性、可行性和保障性，3分； 3.方案不完整、不完善、科学性、可行性、保障性较差，得0分。 |
| 7 | 应急保障范围及内容 | 3 | 投标人提供的应急保障范围及内容方案情况打分。 1.方案全面、详细、技术成熟、科学性强、可行性、保障性强，得3分； 2.方案基本完整、不够详细、有一定的科学性、可行性和保障性，得1分； 3.方案不完整、不完善、科学性、可行性、保障性较差，得0分。 |
| 8 | 文档管理服务要求 | 2 | 评标委员会根据投标人提供的文档管理服务方案情况打分。 1.方案全面、详细、技术成熟、科学性强、可行性、保障性强，得2分； 2.方案基本完整、不够详细、有一定的科学性、可行性和保障性，1分； 3.方案不完整、不完善、科学性、可行性、保障性较差，得0分。 |
| 合计 | 60 |  |

- 应答文件评审

  - 磋商小组先对应答文件进行符合性审查。审查的主要内容是对应答文件中的资格证明等，并从应答文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定被供应商是否具备磋商资格并对磋商文件做出实质性响应。

  - 符合性审查有下列情况之一的，按照无效竞争性磋商处理：

（1）供应商不按磋商文件要求提供带“*”号材料的；

（2）应答文件未按照磋商文件的规定密封、签署、盖章的；

（3）未按照应答文件规定报价，以及经评审委员会确认报价明显低于成本价，涉嫌恶意竞争的；

（4）磋商有效期不足的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 磋商小组严格按照磋商文件规定的评审标准和评审方法对通过符合性审查的应答文件作进一步评审。

  - 评审过程中，评审委员会对明显的文字和计算错误，应遵循下述原则：

（1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别时，以文字表示的数据为准。

（2）对不同文字文本应答文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）上述原则对供应商具有约束力，供应商不同意的，其谈判将被拒绝。

- 应答文件的澄清

  - 磋商小组有权以书面形式要求供应商对应答文件中含义不明确、对同类事项表述不一致、有明显文字或计算错误等问题作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照要求的内容和时间，以书面形式予以澄清、说明或者补正，并由法定代表人或授权代表签字。供应商拒不按照要求进行澄清，说明或补正的，磋商小组可拒绝该谈判。

  - 如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若该供应商未在规定期限内做出合理解释或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该谈判。

  - 供应商的磋商澄清文件作为应答文件的一部分，不得超出应答文件的范围或改变应答文件的实质性内容。

- 废标处理

  - 出现下列情形之一的按废标处理，采购人将废标理由以书面形式通知所有供应商。

（1）符合条件的供应商或对磋商文件做出实质性响应的供应商不足两家

的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 确定成交结果

- 推荐成交候选人

  - 评审委员会对应答文件进行综合评审后，向采购人推荐合格的成交候选人，并提交书面评审报告。

  - 如果成交候选人总得分相同时，按最后磋商报价金额由低到高顺序推荐；总得分相同且最后磋商报价也相同时，按技术部分得分由高到低顺序推荐。

- 最终审查

  - 最终审查是采购人在确定成交人之前，对候选人的资格、信誉、履约能力以及确定采购人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查，主要方式是询问。

  - 采购人根据实际情况决定是否对成交候选人进行最终审查。

- 确定成交服务商

  - 采购人将在评审后3个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人确定成交服务商。

  - 如成交服务商放弃成交或因不可抗力的原因而不能履行合同，或者有其它不符合成交条件的，采购人仍按成交候选人的排序先后依次确定成交服务商。

  - 预成交服务商应在成交之后提供本磋商文件要求提供的有关资料之原件以备查。

- 成交通知

  - 成交服务商确定后，由采购人在自然资源部海洋减灾中心官网上发布成交公告。供应商对成交公告有异议的，应当在公布之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

  - 采购人以书面形式向成交服务商发出成交通知书。成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交服务商具有同等法律效力。

  - 采购人将向未成交的供应商发出竞争性磋商结果通知书，不需对未成交的供应商作任何解释。

- 签订合同

  - 成交服务商应按成交通知书要求与采购人签订政府采购合同，否则按谈判后撤回谈判处理。

  - 采购人根据实际需要，有权在一定范围内变更采购的内容和数量。

  - 磋商文件及其补充文件、应答文件及评审过程中有关澄清文件等均为合同的附件。

## 保密和披露

- 供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目保密义务。

- 采购人有权将供应商提供的资料向评审人员或有关人员披露。

- 采购人有权在法律规定的情形下，向要求披露信息的第三方和有关人员，提供项目的相关资料。

# 第三部分  采购内容及要求

一、内容

1．目标

随着自然资源部海洋减灾中心（下称：中心）信息化建设的快速发展，信息化资产类别不断增多、数量规模不断扩大，涉及业务应用系统、骨干网络、信息安全、云计算、服务器、存储、机房基础环境、通用软硬件、等多个技术领域，运维工作的难度和复杂度不断提高。

经过近几年实践证明，成功的服务外包不但可以将有限的人力从繁杂的运维基础事务中解脱出来，更为重要的是，为本单位乃至本系统不断发展并日趋复杂的IT环境注入专业化技术与管理元素，为业务系统的运行和使用环境提供更好的技术和安全保障，另一个好处是信息中心可以集中精力研究和关注能够为国家自然资源海洋生态的核心业务提供更强功能和更好体验的信息技术发展模式和发展方向。

2．维护范围

| 外网 | 数量 | 内网 | 数量 | 其他 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外网虚拟化平台 | 1 | 内网虚拟化平台 | 1 | 汇聚、汇聚交换机 | 10 |
| 负载均衡 | 1 | 内网防火墙 | 1 | 服务器 | 16 |
| 外网防火墙 | 1 | EDR终端检测响应平台 | 1 | 高性能集群 | 1 |
| 外网用户区IPS | 1 | 上网行为管理 | 1 | 磁盘阵列 | 2 |
| 外网DMZ区IPS | 1 | 深信服瘦终端 | 1 | 视频会议终端 | 3 |
| 外网DMZ区WAF | 1 |  |  |  |  |
| 堡垒机 | 1 |  |  |  |  |
| 灾备一体机 | 1 |  |  |  |  |
| 日志审计 | 1 |  |  |  |  |
| 企业安全中心 | 1 |  |  |  |  |
| VPN | 1 |  |  |  |  |
| 外网日志审计 | 1 |  |  |  |  |
| EDR | 1 |  |  |  |  |

- 服务内容要求

| 服务名称 | 序号 | 服务 项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础网络运维 | 1 | 日常监控及维护 | 机房设备、各业务应用系统运行状态日常监测、检查与维护 |
|  |  |  | 机房设备、各业务系统、虚拟化进行配置部署的日常维护 |
|  |  |  | 服务器操作系统、中间件、数据库等软件运行检查，及时升级、注册，保证其高效稳定的运行、合法的使用 |
|  |  |  | 定期进行服务器防病毒软件的升级维护 |
|  |  |  | 定期对机房温湿度、精密空调、UPS、设备地线、防雷系统、消防系统、监控系统等机房基础环境设施进行检查和维护 |
|  |  |  | 配合厂家、第三方维保单位完成各硬件设备的维保服务 |
|  |  |  | 负责对过保设备进行维修更换服务(不包括备品备件) |
|  |  |  | 根据需求，建立或调整相关设备、软件、系统运行环境，保证设备、软件、系统高效稳定运行 |
|  |  |  | 建立规范的运维流程并落实 |
|  |  |  | 协助完成其它维护工作 |
|  | 2 | 定期巡检及备份 | 定期进行机房设备和系统巡检服务，出具巡检报告，针对巡检情况进行分析并对发现的问题提供改进建议 |
|  |  |  | 对系统做预防性维护，减少潜在故障发生 |
|  |  |  | 制定数据备份机制并按要求定期执行系统、配置、数据及日志等备份，并在有需求时完成备份恢复工作 |
|  | 3 | 配置管理 | 建立配置管理数据库，及时维护并在变更后及时更新 |
|  |  |  | 按业务需求对系统配置进行变更 |
|  |  |  | 定期备份相关配置信息及配置管理数据库 |
|  |  |  | 按需求设计配置或系统调试方案，并按要求实施 |
|  |  |  | 设备变更配置地点时，提供移机服务 |
|  | 4 | 故障处理 | 完善故障处理流程，明确事故响应级别与响应时间要求 |
|  |  |  | 发生设备和系统故障时，按要求及时进行处理 |
|  |  |  | 故障处理完成后提交规范的处理报告 |
|  | 5 | 性能优化 | 通过分析业务应用流量、系统资源使用情况，提出系统优化建议，对系统进行优化 |
|  |  |  | 根据要求，对网络、数据库、系统进行性能诊断，根据诊断结果，提出优化建议，实施优化服务。 |
|  | 6 | 应急保障 | 了解中心机房、网络、设备、软件、系统运行环境，根据业务系统的部署情况，设计应急预案，以保证安全中心业务的持续性。 |
|  |  |  | 双方参与，完成应急预案的测试演练，以确定其是否满足需求和达到设定的恢复目标。 |
|  |  |  | 负责对中心维护人员进行应急预案操作培训。 |
|  |  |  | 在系统发生故障或面对意外灾难时，须在最短时间内启动应急预案，及时恢复系统的正常运行。 |
|  |  |  | 在国家核与辐射应急演习及事故处理期间，按要求提供24小时现场应急保障服务。 |
|  | 8 | 咨询与培训 | 根据要求制定培训计划和培训方案，进行技术培训，其中，集中性培训次数一年不少于1次，参加培训总人次不少于20人次 |
|  |  |  | 提供机房、设备、软件、业务应用系统以及网络的规划、建议 |
|  |  |  | 根据用户要求对第三方技术方案提供建议及分析 |
|  |  |  | 对运维过程提供咨询服务 |
| 二、业务系统运维 | 9 | 日常技术支持 | 对各业务系统运行过程中遇到系统异常问题，提供远程、现场等技术支持 |
|  | 10 | 故障处理 | 对各个业务系统出现的Bug错误、漏洞提供远程、现场等修改处理 |
|  | 11 | 定期巡检及备份 | 对各业务系统提供每季度的巡检服务，并出具巡检报告，针对巡检情况进行分析并对发现的问题提供改进建议 |
|  | 12 | 应急抢修 | 对业务系统无法正常启动或运行，提供远程、电话支持，必要时进行现场抢修 |
|  | 13 | 现场保障 | 对各业务系统遇到重大保障任务或活动时，需提供现场人员保障 |
|  | 14 | 技术咨询 | 提供各业务系统相关的技术咨询服务，包括业务功能、系统架构、数据库中间件等方面的规划交流 |
| 三、硬件维保 | 15 | 日常维护和巡检 | 签订合同后的两周内应派工程师对用户的设备进行首检，首检必须做好维保设备的系统备份工作 |
|  |  |  | 完成首检后评估设备当前运行状态，对有隐患有问题的设备提出解决方案，经用户方认同后进行解决处理。使设备运行处于最优工作状态，工作完成后由双方签字确认。 |
|  |  |  | 对设备进行每季度1次的机房环境、软、硬件健康检查,并将健康检查以书面分析报告的形式提交给用户方,判断设备是否存在性能问题，是否满足高可靠性的要求,并进行相应的调整和优化，消除故障隐患，以保证设备工作在最佳状态。在服务期结束时提供一次设备的全面检查和维护。 |
|  | 16 | 授权升级 | 中标方需按所有服务范围内的设备软件所需的升级授权，向设备原厂商购置授权服务，保证服务期内授权一直有效，并向招标人提供原厂出具购买授权的相关资料（授权文件、有效证书等）。 |
|  |  |  | 签订合同后的两周内对所有服务内的设备软件授权进行更新升级，将系统版本、各相关模块版本更新至原厂发布最新日期的最新状态。 |
|  |  |  | 在每季度的日常健康巡检工作中，对软件授权时效状态、版本更新情况等进行检查。设备软件更新因特殊原因无法自动在线同步升级时，中标方需立即手动进行升级。 |
|  |  |  | 在服务期内招标人提出软件版本的更新、还原等需求，中标方应在规定时间内进场完成需求工作。 |
|  | 17 | 故障处理 | 当服务范围内的设备出现系统或硬件故障时，中标方应能够及时分析并解决设备和系统故障(含故障定位及损坏备件更换，机房空调只提供空调机过滤网、皮带的配件更换)。故障排除后，将故障原因，解决方法等信息及时反馈给招标人人员；经招标人认可后，将故障原因，解决办法等信息记录在案。重大故障需在故障恢复后填写故障报告，提交给招标人相关负责人。 |
|  |  |  | 当发生故障需要更换硬件时，应在4小时内携带相同型号的原厂备件（进行配件更换时，需向招标人提供所换上配件的序列号在原厂官方查询到的复印件或说明，以证明配件是原厂渠道或正规渠道）到达现场进行更换。如更换备件仍无法解决问题时，应在8小时内提供不低于故障机配置的同品牌备机代替故障机直到故障排除为止。当维保服务涉及更换部件时，所换上的部件将从更换之日起继续享有一年维保服务，更换硬件特征码必须随工作单一同提交。中标方提供的配件保证为原厂、完好、可用配件。 |
|  |  |  | 当中标方在预设故障等级的时间内无法解决现场故障时，中标方应及时将问题升级到二线支持或原厂支持，并在2小时内安排相关工程师赶到故障现场帮助客户排除故障。 |
|  | 18 | 应急保障 | 在系统升级、应用发布、数据迁移等对系统设备稳定运行要求较高时，中标方需按用户方要求安排工程师现场值班。 |
|  |  |  | 因特殊事件（重大节日值守、应急演练、机房搬迁等）招标人需要中标方工程师到时进行服务时，中标方需派工程师进行现场服务。 |
|  | 19 | 备品保障 | 签订合同后一个月内，提供附件1中的设备备品至用户现场，用作设备冷备份。要求该备品与受用设备完全兼容且性能和功能不低于受用设备本身。 |
| 四、信息安全运维 | 20 | 日常安全运维 | 每天对中心机房各类安全设备进行安全巡检，发现问题及时处理。 |
|  |  |  | 对中心部署的防火墙进行安全运维，包括防火墙策略调整，日志分析。 |
|  |  |  | 通过SOC平台，集中监控中心所有应用系统、网络系统、主机系统的运行状态。及时发现问题及时上报并处理。 |
|  |  |  | 对中心使用的CA数字证书系统进行管理，包括数字证书制作、pin码初始化等。 |
|  |  |  | 集中管理中心内网风险管理与审计系统，包括客户端策略集中下方、保密检查策略的下放。 |
|  |  |  | 每天对中心网络的防病毒系统进行病毒与恶意代码升级工作，发现问题及时处理。每周进行一次全网计算机病毒查杀工作。发现问题及时处理。 |
|  |  |  | 每月对中心整体网络安全态势进行分析，分析各类安全事件日志。 |
|  |  |  | 定期核查核心关键主机及安全设备的日志，分析黑客攻击痕迹，排查和清理后门，协助用户修复排查的漏洞。 |
|  |  |  | 每月对中心网络中的安全设备（IDS、数据库审计）进行策略库升级。 |
|  | 21 | 安全漏洞扫描 | 使用漏洞扫描工具对主机、应用等进行全面的应用漏洞扫描，评估其安全策略、补丁、口令策略是否存在安全漏洞，并进行必要的漏洞分析，提供分析报告。 |
|  | 22 | 安全渗透测试 | 模拟黑客攻击手段，通过信息收集、漏洞挖掘及分析等，检验应用的对抗黑客攻击的能力，挖掘其安全隐患，协助用户修补漏洞。 |
|  | 23 | 安全加固 | 根据渗透测试、安全漏洞扫描、安全巡检、网站监测等发现的安全问题提供安全加固方案，辅助实施方进行整改加固。包括突发安全事件的漏洞补丁修复工作。 |
|  | 24 | 应急响应与安全咨询 | 对信息安全事件及时响应，排查攻击痕迹、取证及修复。提供相应咨询，分析安全故障和事件原因，处理安全故障、消除入侵路径并协助恢复系统正常工作。（如：政治类攻击事件第一时间通知，并协助修复，降低影响到最低水平）。提供信息安全咨询服务，包括发布信息安全行业新动态、网络安全技术规划交流、编写信息安全相关文档等。 |

- 服务期限、人员要求

| 序号 | 服务名称 | 服务时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统运维 | 自合同签订起至2022年 4月 | 如招标人有需要，需承诺免费延长服务期2个月 |
| 2 | 基础网络运维 | 自合同签订起至2022年 4月 | 如招标人有需要，需承诺免费延长服务期2个月 |
| 3 | 信息安全运维 | 自合同签订起至2022年 4月 | 如招标人有需要，需承诺免费延长服务期2个月 |

成立驻场运维组，提供1名运维工程师进行驻场服务，负责日常网络及业务系统运行监测和技术支持工作，必要时请求二线支持。

现场运维工程师实行A/B角制度。A角进行日常驻场维护服务，同时指定一名符合要求的技术人员担任B角，B角应熟悉A角的服务内容、服务标准，以便于在A角请假或缺岗时能够继续提供驻场维护服务。法定节假日或公休日期间，A、B角不能同时离开北京。A/B角技术人员不能同时进行更换，每次人员更换时间间隔不能少于3个月，更换人员须经过招标人同意。

人员总体要求：投标方总体服务团队人员至少需具备Oracle认证工程师一名，Vmware原厂认证工程师1名，Vrts备份系统认证工程师1名，并提供相关证明材料。

第四部分 合同格式及主要条款

自然资源部海洋减灾中心所需自然资源部海洋减灾中心网络安全和IT运维服务经以项目竞争性磋商文件在国内竞争性磋商采购。经评标委员会评定 　　　　　  (卖方)为成交供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本协议。

一、协议文件

下列文件构成本协议的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成协议的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本协议书

b.	 供应商成交通知书

c.	 其他补充协议

d.	 应答文件				(含澄清文件)

e.	 竞争性磋商文件				(含竞争性磋商文件补充通知)

二、服务内容

1.项目目标

2.项目内容

3.双方任务及责任

三、主要成果要求和考核指标

1．主要考核指标

2．提交成果的形式

四、进度安排

1．项目期限：2021年4月-2022年4月

2．项目时间进度安排

五、项目经费及付款方式

1．项目总经费：人民币    元（大写： 拾  万  仟  佰  拾  元整）。

2．支付方式

自合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60% ，即人民币      元（大写： 拾  万  仟  佰  拾  元整）；合同签订6个月后，如乙方完整履行合同义务，在甲方收到乙方支付的合同总金额10%（人民币   元，大写  拾  万  仟  佰  拾  元整）的履约保证金或第三方金融机构开具的保函后，甲方向乙方支付合同总金额的40% ，即人民币      元（大写： 拾  万  仟  佰  拾  元整）。待乙方按照合同期限完整履行合同义务后，甲方无息返还履约保证金（保函）。乙方需向甲方开具等额增值税普通发票。

4.财务信息

甲方财务信息

名  称：自然资源部海洋减灾中心

税  号：12100000717833149K

乙方财务信息

名称（户名）：

税  号：

开户行：

银行账号：

六、项目人员

1．项目负责人

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务/职称 | 单位 | 主要工作方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．主要参加人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务/职称 | 单位 | 主要工作方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

七、其他约定事项

1．在合同有效期内，甲方指定     为甲方联系人，乙方指定         为乙方项目联系人，联系人各自代表本单位负责该项目工作的直接联络，及时回应对方与本项目工作的有关问题。一方变更项目联系人的，应当及时通知另一方。联系人变更未及时通知或未及时回应对方要求，影响本合同履行或造成损失的，违约方应承担相应责任。

|  | 联系人 | 联系电话 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  |  |  |
| 乙方 |  |  |  |

2. 甲方有权在项目实施过程中随时对乙方的工作进度和工作质量进行指导、监督检查，组织或者委托有关专家对本项目进行评估、验收，乙方必须接受甲方的监督并根据甲方意见采取改进措施。乙方不接受甲方指导或者没有按照甲方的整改措施整改的，甲方有权解除合同，并追回已支付的委托费用。

3. 合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。如遇不可抗拒的因素，如战争、自然灾害、地震等导致协议不能顺利履行时，双方各自承担自己的损失，均不承担违约责任，双方应尽快通知对方以将损失控制在最小范围并共同协商变更或者解除本协议。

4. 乙方根据甲方在资料归档和业务化应用的需求，认真细致做好项目过程各类数据资料的整理工作和最终提交成果内容和形式。

5. 乙方依本合同书所收集资料和完成成果的使用权归  甲  （甲、乙、双）方所有，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供资料和项目成果提交给任何第三方使用。项目成果载体（出版书籍、发表文章、申请专利）由双方共同署名，具体形式双方可根据合作情况议定。

6. 在合同范围外，甲方利用乙方提交的技术服务成果所完成的新的技术成果，归  甲  （甲、乙、双）方所有；乙方利用甲方提交的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   双   （甲、乙、双）方所有（成果使用另立协议）。

7. 甲乙双方中任何一方未履行本协议条款，导致协议不能履行、不能完全履行时，对方有权变更、解除协议，违约方要承担违约责任：若  乙  方违反本合同约定，应当按未完成工作量的百分比返还甲方相应合同款项，并付合同总金额10%的违约金 ；若  甲  方违反本合同约定，若  甲  方违反本合同约定，未按时支付委托费用，则按照延迟支付金额的千分之二给乙方违约金 。。

8. 若在履行本合同的过程中发生任何争议，由双方协商解决，如协商不能解决，则提交 北京 仲裁委员会仲裁。

9. 本合同未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定，并以备忘录或附件的形式体现。

10. 本合同一式  肆  份，自双方授权代表签字盖章之日起生效。双方各执  贰  份，具有同等法律效力。

八、签字盖章

甲方（盖章）：	自然资源部海洋减灾中心

法定代表人（签章）：

通讯地址：	北京市海淀区北安河七王坟北路6号

邮政编码：	100194

年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：

通讯地址：

邮政编码：

项目负责人（签字）：

年    月    日

# 第五部分  应答文件格式

### 封面

(用户名称)

(项目名称)

采购项目

应 答 文 件

供应商（盖章）：

日        期：       年       月       日

### 报价函式样

报  价  函

致：自然资源部海洋减灾中心

授权下述签字人           （职务和职称）为全权代表，参加贵方组织的          项目竞争性磋商的有关活动。提交谈判正本1份、副本4份及电子文件（光盘）1份。

在此，签字代表宣布：

1. 磋商报价为小写：￥                  元，大写：人民币                  元整。（注明币种，并用文字和数字表示的磋商报价）。

2.  磋商报价一览表中的报价为我方要求的合理报酬，在服务期间没有特殊理由不予以变更。

3. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

4. 供应商已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 本谈判有效期为自谈判日起90个日历日。

6. 供应商同意按照贵方可能要求提供与此次谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不以最低磋商报价作为成交依据。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话（办公室）：

移动电话：

传真：

电子邮箱：

供应商全称(盖章)：

法定代表人（签字或签章）或授权代表(签字)：

日期：    年   月   日

### 磋商报价一览表式样

磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 报价的详细组成 | 分项报价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 合计报价： |

法定代表人（签字或签章）供应商代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

注：

- 磋商供应商报价单位为“元”。

- 供应商请自行补充表格内容，不得自行增减内容。

### 商务条款偏离表式样

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条款号 | 商务条款要求 | 应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方确认，除上述偏离外，完全接受磋商文件中的其他商务条款。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

注：1. 有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“应答”栏填写“有偏离”，在“偏离说明”中辅以详细解释。若无偏离请在“应答”中填写“无偏离”。

2. 未声明部分将被视为已接受磋商文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.  供应商可根据其应答内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确应答内容。

### 资格证明文件

### 5-1. 法定代表人资格证明书式样

法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

年      月      日

### 5-2． 法定代表人授权委托书式样

（如果法定代表人不能参加磋商的，应提供法定代表人授权委托书和法定代表人资格证明书）

法定代表人授权委托书

本人          系                  的法定代表人，现委托          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）应答文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年    月     日至     年    月     日

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权代表身份证复印件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代表姓名（签字）：

时      间：      年   月   日

### 5-3． 供应商基本情况表式样

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 开户银行 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 帐号 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位主营范围及优势 包括：技术实力、装备和 特长 |  |
| 项目相关 经营资质 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）或授权代表（签字）：

日  期：        年    月    日

### 5-4  营业执照/事业单位法人证书/统一社会信用代码证（复印件，加盖公章）

### 5-5  最近6个月任意连续2个月依法缴纳社保的缴费凭证（复印件，盖公章）

### 5-6  最近6个月任意连续2个月依法缴纳税收的缴费凭证（复印件，盖公章）

### 5-7  经会计师事务所审计的2019年度或2020年度财务审计报告（复印件，盖公章）或本项目竞争性磋商前近三个月内关于供应商的银行资信证明（原件，或复印件并加盖公章。）

5-8  2021年3月1日至2021年3月31日期间在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于磋商供应商自己的信用查询记录（加盖公章）

### 5-10供应商在近三年内的政府采购活动中无违规违纪行为的声明

三年内的政府采购活动中无违规违纪行为的声明

致自然资源部海洋减灾中心：

我公司在参加本次采购项目竞争性磋商活动中，做出郑重声明如下：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次采购活动前三年内，我公司在中国政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统、信用中国查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚，并被没收磋商保证金。

特此声明。

法定代表人（签字或签章）供应商代表（签字）：

供应商（盖章）：

日期：

### 供应商企业类型声明函。供应商根据自身情况，填写。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重承诺，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（有本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

（6）对商务条款的其他相应材料（复印件，加盖公章）

### 技术响应文件

### 7-1供应商情况（内容自拟，加盖公章）

### 7-2技术偏离表

技术条款偏离表

供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 竞争性磋商文件 技术条款 | 响应文件技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或签章）或投标人代表（签字）：

供应商（盖章）：

日期：

### 7-3竞争性磋商方案，包括但不限于如下内容，内容、格式自拟，加盖公章：

### a.《实施方案》，即对服务需求的响应；

### b.《团队人员安排》，即参与本项目的主要人员名单、工作及经验简历表；

### c.预算方案。

### 7-4供应商认为需要提供的其它说明和资料（加盖公章）